# Утверждена

Постановлением Главы

МО «Беляевский сельсовет»

от 09.01.2013г. №_2-па_

_____________/ Шульгина И.А./

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Беляевский сельсовет»

Конышевского района Курской области на 2013-2022 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

Генеральный директор                        А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Беляевский сельсовет» Конышевского района Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Беляевский сельсовет” Конышевского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Беляевский сельсовет” Конышевского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Беляевский сельсовет” Конышевского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Беляевский сельсовет” Конышевского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Беляевский сельсовет” Конышевского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Беляевский сельсовет” Конышевского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 125600 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год – 34350 тыс. рублей; 2014 год – 15200 тыс. рублей; 2015 год – 21600 тыс. рублей; 2016 год – 25500 тыс. рублей; 2017 год – 4450 тыс. рублей; 2018 год – 4200 тыс. рублей; 2019 год – 4900 тыс. рублей; 2020 год – 4550 тыс. рублей; 2021 год – 4550 тыс. рублей; 2022 год – 6200 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Беляевский сельсовет» расположено в северо-западной части Конышевского района Курской области.

Муниципальное образование «Беляевский сельсовет» включает в себя 9 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Беляевский сельсовет» является село Беляево.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 899 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Беляевский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Беляевский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Конышевском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Беляевский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 21071  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 23,4 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 80,7 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Беляевского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели индивидуального жилищного фонда  МО «Беляевский сельсовет» на 01.01.2012 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод |  | Электро энергия | вода | электро энергия | Удельное на 1-го человека |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электро энергия (кВтч) | Вода (куб.м) | Электро энергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Село Беляево | 135 | 355 | 8875 | 6245 | 2630 | 8875 | 1 | 135 | 24 | 1065 | 5995 | 378,1 |
| 2. | Хутор Богатырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Деревня Верхнее Песочное | 12 | 28 | 700 | 535 | 165 | 700 | - | 12 | 24 | 1065 | 514 | 29,8 |
| 4. | Хутор Липница | 1 | 1 | 30 | 30 | - | 30 | - | 1 | 24 | 1065 | 24 | 1,1 |
| 5. | Село Малахово | 73 | 141 | 3666 | 3500 | 126 | 3666 | - | 73 | 24 | 1065 | 3231 | 150,2 |
| 6. | Село Нижнее Песочное | 38 | 82 | 2050 | 1575 | 475 | 2050 | - | 38 | 24 | 1065 | 1512 | 87,3 |
| 7. | Хутор Ясный | 5 | 10 | 250 | 250 | - | 250 | - | 5 | 24 | 1065 | 240 | 10,7 |
| 8. | Село Черничено | 74 | 207 | 3700 | 3300 | 400 | 3700 | - | 74 | 24 | 1065 | 4431 | 220,5 |
| 9. | Село Арт-Вандарец | 36 | 75 | 1800 | 1560 | 240 | 1800 | - | 36 | 24 | 1065 | 1560 | 79,9 |
|  | ###### Итого | 374 | 899 | 21071 | 16995 | 4076 | 21071 |  | 374 | 24 | 1065 | 17507 | 957,6 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Беляевский  сельсовет»  на 01.01. 2012 года

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Год постройки | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Беляевский с/с | 5 | 899 | 99 | 1969 | - | 110 | 110 | - | - | 1 | 3 | 2470 |
| 2. | МКУ «Беляевский СДК» | 3 | 200 | 180 | 1965 | - | 180 | 180 | - | - | 1 | 5 | 140 |
| 3. | МКУК «Черниченский СДК» | 3 | 100 | 125 | 1966 | - | 125 | 125 | - | - | 1 | 5 | 140 |
| 4. | МКУК «Беляевская центральная библиотека» | 1 | 40 | 67 | 1950 | - | 120 | 120 | - | - | 1 | 5 | 80 |
| 5. | МКУК «Черниченская сельская библиотека» | 2 | 30 | 56 | 1966 | - | 80 | 80 | - | - | 1 | 5 | 60 |
|  | Итого по МО | 14 | - | 527 | - | - | 615 | 615 | - | - | 5 | 23 | 2890 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функцирующих на территории

МО «Беляевский сельсовет» на 01.01. 2012 года

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Магазин ПО «Конышевское» (с. Черничено) | 1 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | 1 | 50 | 37650 |
| 2 | Магазин ПО«Конышевское» (с. Беляево) | 2 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | 1 | 100 | 20300 |
| 3 | Магазин ПО«Конышевское» (с. Малахово) | 1 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | 1 | 50 | 20150 |
| 4 | Магазин ПО«Конышевское» (д. Н-Песочное) | 1 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | 1 | 50 | 20150 |
| 5 | Киоск ЧП (с. Беляево) | 1 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 1 | 50 | 10150 |
| 6 | Киоск ИП Копылов Е.А. (с. Черничено) | 1 | 12 | - | 12 | 12 | - | - | 1 | 50 | 6150 |
| 7 | ООО «Победа» (с. Беляево) | 8 | 302 | - | 302 | 302 |  |  | 1 | 400 | 152200 |
| 8 | ООО «Черниченское» | 1 | 420 | - | 420 | 420 | - | - | 1 | 50 | 210150 |
| 9 | КФХ «Славянское наследие» (с. Черничено) | 27 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 1 | 950 | 54050 |
|  | ## Итого | 43 | 1049 |  | 1049 | 1049 | - | - | 9 | 1750 | 530950 |

Показатели  функционирующих на территории Беляевского сельсовета организаций (объектов) бюджетной сферы , находящихся в районной, областной и федеральной собственности на 01.01.2012 года

Таблица 4

| №п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами м. кв |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работники организации (чел.) | Обслуживаемый персонал (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Тепло (Гкал) | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  |  | Площадь (кв.м) | Источник тепла | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МКОУ «Беляевская СОШ» | 28 | 41 | 2676,6 | 2676,6 | Кот. (уголь) | + | - | - | 1 | 780 | 690 | 41280 |
| 2 | МКОУ «Нижнепесоченская ООШ» | 13 | 9 | 339,5 | 339,5 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - | 220 | 50280 |
| 3 | МКОУ «Черниченская ООШ» | 13 | 12 | 511,9 | 511,9 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - | 250 | 98370 |
| 4 | ## Беляевское ОПС Филиала ФГУП «Почта России» | 2 | - | 20 | 20 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - |  | 10500 |
| 5 | ## Черниченское ОПС Филиала ФГУП «Почта России» | 2 | - | 30 | 30 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - | 20 | 15500 |
| 6 | ## Песоченское ОПС Филиала ФГУП «Почта России» | 1 | - | 20 | 20 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - | 10 | 10250 |
| 7 | ## Беляевский ФАП | 1 | - | 95 | 95 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - | 10 | 50000 |
| 8 | ## Черниченский ФАП | 1 | - | 95 | 95 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - | 10 | 50000 |
| 9 | ## Малаховский ФАП | 1 | - | 60 | 60 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - | 10 | 30000 |
| 10 | ## Песоченский ФАП | 1 | - | 30 | 30 | Электроэнергия | + | - | - | 1 | - | 10 | 15250 |
|  | Итого | 63 | 62 | 3878 | 3878 | - | - | - | - | 10 | 780 | 1230 | 371430 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Беляевский сельсовет» Конышевского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 22,26 км, ЛЭП-0,4 кВ – 54,28 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 35 единиц, общей мощностью 5430 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 700 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 350  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Беляевского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 750 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется только в 5-ти  населенных пунктах (с. Беляево, с. Малахово, с. Черничено, с. Арт-Вандарец, д. Верхнее Песочное)..     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя 10 артезианских скважин, 10 водопроводных башен, 12,59 км поселковых водопроводных сетей, 60 водораздаточных колонок. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители населенных пунктов с. Нижнее Песочное, хуторов Богатырь, Липница, Ясный пользуется автономными скважинами и колодцами.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Беляевский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 90-100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только  40 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Еще 40% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 20% населения муниципального образования получают воду из колодцев.

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения, сетевого газоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Беляевский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

МО  «Беляевский сельсовет»  на 01.01.2012г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвентарный номер | Год ввода | Износ (%) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | С.Беляево | 3226 | 1964 | 61 | 1964 | 61 | 3 | 1964 | 100 | 10 | 1966-1988 | 90 | 2 | 15 |
| 2. | С.Беляево | 5143 | 1970 | 57 | 1970 | 57 | 3 | 1970 | - | 7 | 1963-1981 | 100 | 4 | 40 |
| 3. | С.Малахово | 5929 | 1974 | 55 | 1974 | 55 | 1 | 1974 | 100 | 5 | 1961-1983 | 100 | 2 | 40 |
| 4. | С.Черничено | 4168 | 1967 | 60 | 1967 | 60 | 1,4 | 1967 | 100 | 7 | 1965-1983 | 100 | 1 | 40 |
| 5. | С.Арт-Вандарец | 4394 | 1968 | 50 | 1968 | 50 | 1,3 | 1968 | 100 | 4 | 1965-1985 | 100 | 1 | 40 |
| 6. | Д.В-Песочное | 5555 | 1973 | 55 | 1973 | 55 | 1,09 | 1973 | 70 | 3 | 1963-1980 | 100 | 3 | 40 |
| 7. | Д.Н-Песочное | 3805 | 1966 | 59 | 1966 | 59 | 2.2 | 1966 | 100 | 5 | 1965-1985 | 100 | 1 | 40 |
| 8. | С.Черничено | 9562 | 1990 | 44 | 1990 | 44 | 0,6 | 1990 | 100 | 7 | 1965-1981 | 100 | 2 | 40 |
| 9. | С.Черничено | 9562 | 1980 | 55 | 1980 | 55 | 1.3 | 1980 | 100 | 8 | 1963-1988 | 100 | 1 | 40 |
| 10. | С.Беляево | 10252 | 1996 | 32 | 1996 | 32 | 0,7 | 1996 | 70 | 4 | 1960-1980 | 100 | 1 | 40 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | 12,59 | - | - | 60 | - | - | 18 | - |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Беляевский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,72 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,1 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,62 |
| 4 | Объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 23,57 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 3,07 |
|  |  | % | 15 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 20,5 |
|  | - население | т. куб.м | 17,5 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 1,25 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 1,75 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 11,46 |
| 8 | Реализационная стоимость воды | руб./куб.м |  |
|  | - население | руб./куб.м | 9,00 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 9,00 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост (снижение) численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 3400 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 25,6 кв. м на 1 человека (таблица 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 9.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Беляевский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (34 дома общей площадью 3400 кв. м) построить 3,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,4 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 0,5 км, комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ общей мощностью 160 кВА, 0,3 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,3 км воздушных линий уличного освещения(табл.11).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Беляевский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Село Беляево | 355 | 355 | 354 | 354 | 353 | 353 | 352 | 352 | 351 | 351 | 350 |
| 2. | Хутор Богатырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Деревня Верхнее Песочное | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Хутор Липница | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Село Малахово | 141 | 140 | 139 | 139 | 138 | 138 | 137 | 137 | 136 | 136 | 135 |
| 6. | Село Нижнее Песочное | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 |
| 7. | Хутор Ясный | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Село Черничено | 207 | 207 | 206 | 206 | 205 | 204 | 203 | 203 | 202 | 201 | 200 |
| 9. | Село Артаково-Вандарец | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 |
|  | Всего по МО | 899 | 897 | 891 | 889 | 883 | 880 | 875 | 873 | 868 | 867 | 863 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования  «Беляевский сельсовет» на 2013 – 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Село Беляево | Домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Село Черничено | Домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Деревня Верхнее Песочное | Домов | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 700 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Село Нижнее Песочное | Домов | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 700 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ##### Итого | Домов | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Кв. м | 3400 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### муниципального образования  «Беляевский сельсовет»  в 2013 – 2022 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Артаково-Вандарец | ###### магазин |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
|  | Деревня Верхнее Песочное | ###### магазин |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
|  | Село Беляево | ###### Детсад на 90 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Беляевский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Беляево | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 2 | Село Черничено | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 3 | Деревня Верхнее Песочное | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Село Нижнее Песочное | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Итого | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы

в населенных пунктах муниципального образования «Беляевский сельсовет»

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | Село Беляево | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Село Артаково-Вандарец | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Деревня Верхнее Песочное | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого | 0,5 | 1/160 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Беляевский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (т. кв.м) | Ввод нового жилья (т. кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(т. кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т. кв.м) | Ввод нового жилья (т. кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(т. кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т. кв.м) | Ввод нового жилья (т. кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (т. кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т. кв.м) | Ввод нового жилья (т. кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (т. кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т. кв.м) | Ввод нового жилья (т. кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (т. кв.м) |
| 1 | Село Беляево | 8875 | 178 | 200 | 8897 | 178 | 200 | 8919 | 178 | 200 | 8941 | 178 | 200 | 8963 | 178 | 200 | 8985 |
| 2 | Хутор Богатырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Деревня Верхнее Песочное | 700 | 30 | - | 670 | 30 | - | 640 | 30 | 200 | 810 | 30 | 200 | 980 | 30 | 200 | 1150 |
| 4 | Хутор Липница | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 5 | Село Малахово | 3666 | 74 | - | 3592 | 74 | - | 3518 | 74 | - | 3444 | 74 | - | 3370 | 74 | - | 3296 |
| 6 | Село Нижнее Песочное | 2050 | 41 | - | 2009 | 41 | - | 1968 | 41 | 200 | 2127 | 41 | 200 | 2286 | 41 | 200 | 2445 |
| 7 | Хутор Ясный | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | 50 | - | 200 | - | - | 200 |
| 8 | Село Черничено | 3700 | 74 | 200 | 3826 | 74 | 200 | 3952 | 74 | 200 | 4078 | 74 | 200 | 4204 | 74 | 200 | 4330 |
| 9 | Село Артаково-Вандарец | 1800 | 36 | - | 1764 | 36 | - | 1728 | 36 | - | 1692 | 36 | - | 1656 | 36 | - | 1620 |
|  | Итого по МО | 21071 | 433 | 400 | 21038 | 433 | 400 | 21005 | 433 | 800 | 21372 | 483 | 800 | 21689 | 433 | 800 | 22056 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Беляевский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | Село Беляево | 8897 | 354 | 25,1 | 8919 | 353 | 25,2 | 8941 | 352 | 25,4 | 8963 | 351 | 25,5 | 8985 | 350 | 25,7 |
| 2 | Хутор Богатырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Деревня Верхнее Песочное | 670 | 26 | 25,8 | 640 | 24 | 26,7 | 810 | 23 | 35,2 | 980 | 22 | 44,5 | 1150 | 22 | 52,3 |
| 4 | Хутор Липница | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 |
| 5 | Село Малахово | 3592 | 139 | 25,8 | 3518 | 138 | 25,5 | 3444 | 137 | 25,1 | 3370 | 136 | 24,8 | 3296 | 135 | 24,4 |
| 6 | Село Нижнее Песочное | 2009 | 81 | 24,8 | 1968 | 80 | 24,6 | 2127 | 79 | 26,9 | 2286 | 78 | 29,3 | 2445 | 78 | 31,3 |
| 7 | Хутор Ясный | 250 | 10 | 25,0 | 250 | 9 | 27,8 | 250 | 8 | 31,3 | 200 | 7 | 28,6 | 200 | 7 | 28,6 |
| 8 | Село Черничено | 3826 | 206 | 18,6 | 3952 | 205 | 17,5 | 4078 | 203 | 20,1 | 4204 | 202 | 20,8 | 4330 | 200 | 21,7 |
| 9 | Село Артаково-Вандарец | 1764 | 74 | 23,8 | 1728 | 73 | 23,7 | 1692 | 72 | 23,5 | 1656 | 71 | 23,3 | 1620 | 70 | 23,1 |
|  | Итого по МО | 21038 | 891 | 23,6 | 21005 | 883 | 23,8 | 21372 | 875 | 24,4 | 21689 | 868 | 25,0 | 22056 | 863 | 25,6 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании в 2013-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | Село Беляево | 354 | 0,40 | 141,6 | 353 | 0,45 | 158,85 | 352 | 0,50 | 176 | 351 | 0,55 | 193,05 | 350 | 0,60 | 210 |
| 2 | Хутор Богатырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Деревня Верхнее Песочное | 26 | 0,40 | 10,4 | 24 | 0,45 | 10,8 | 23 | 0,50 | 11,5 | 22 | 0,55 | 12,1 | 22 | 0,60 | 13,2 |
| 4 | Хутор Липница | 1 | 0,40 | 0,4 | 1 | 0,45 | 0,45 | 1 | 0,50 | 0,5 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1 | 0,60 | 0,6 |
| 5 | Село Малахово | 139 | 0,40 | 55,6 | 138 | 0,45 | 62,1 | 137 | 0,50 | 68,5 | 136 | 0,55 | 74,8 | 135 | 0,60 | 81,0 |
| 6 | Село Нижнее Песочное | 81 | 0,40 | 32,4 | 80 | 0,45 | 36,0 | 79 | 0,50 | 39,5 | 78 | 0,55 | 42,9 | 78 | 0,60 | 46,8 |
| 7 | Хутор Ясный | 10 | 0,40 | 4,0 | 9 | 0,45 | 4,05 | 8 | 0,50 | 4,0 | 7 | 0,55 | 3,85 | 7 | 0,60 | 4,2 |
| 8 | Село Черничено | 206 | 0,40 | 82,4 | 205 | 0,45 | 92,25 | 203 | 0,50 | 101,5 | 202 | 0,55 | 111,1 | 200 | 0,60 | 120,0 |
| 9 | Село Артаково-Вандарец | 74 | 0,40 | 29,6 | 73 | 0,45 | 32,85 | 72 | 0,50 | 36,0 | 71 | 0,55 | 39,05 | 70 | 0,60 | 42,0 |
|  | Всего по МО | 891 | 0,40 | 356,4 | 883 | 0,45 | 397,35 | 875 | 0,50 | 437,5 | 868 | 0,55 | 477,4 | 863 | 0,60 | 517,8 |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Беляевский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2016 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению существующий индивидуальный жилищный фонд:

- в селе Беляево;

- в селе Малахово;

- в селе Нижнее Песочное;

- в деревне Верхнее Песочное;

- в селе Черничено;

- в хуторе Липница;

- в хуторе Ясный;

- в селе Артаково-Вандарец;

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2016 годов планируется построить 29,4 км межпоселковых и 50,4 км распределительных газопроводов.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (34 дома общей площадью 3400 кв. м) построить 3,4 км газопровода (табл. 10).

Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить 0,7 км газопровода (табл.11).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании  «Беляевский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | С. Беляево | Индивидуальные жилые дома | дом | 139 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | С. Малахово | Индивидуальные жилые дома | дом | 84 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | С. Нижнее Песочное | Индивидуальные жилые дома | дом | 43 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Д.Верхнее Песочное | Индивидуальные жилые дома | дом | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Черничено | Индивидуальные жилые дома | дом | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | х.Липница | Индивидуальные жилые дома | дом | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | х.Ясный. | Индивидуальные жилые дома | дом | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | с.Артаково-Вандарец | Индивидуальные жилые дома | дом | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 463 | 269 | 84 | 88 | 22 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 23 | 11 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Беляевский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | С. Беляево | Межпоселковые газопроводы | км | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | С. Малахово | Межпоселковые газопроводы | км | 3,2 | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 8,4 | - | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С. Нижнее Песочное | Межпоселковые газопроводы | км | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Д.Верхнее Песочное | Межпоселковые газопроводы | км | 7,0 | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с.Черничено | Межпоселковые газопроводы | км | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | х.Липница | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | х.Ясный. | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с.Артаково-Вандарец | Межпоселковые газопроводы | км | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Межпоселковые газопроводы | км | 29,4 | 12,2 | 3,2 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 50,4 | 18,0 | 8,4 | 10,0 | 14,0 | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Беляевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | Село Беляево | 354 | 1000 | 354 | 353 | 1000 | 353 | 352 | 1000 | 352 | 351 | 1000 | 351 | 350 | 1000 | 350 |
| 2 | Хутор Богатырь | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 3 | Деревня Верхнее Песочное | - | - | - | 24 | 1000 | 24 | 23 | 1000 | 23 | 22 | 1000 | 22 | 22 | 1000 | 22 |
| 4 | Хутор Липница | - | - | - | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 |
| 5 | Село Малахово | 139 | 1000 | 139 | 138 | 1000 | 138 | 137 | 1000 | 137 | 136 | 1000 | 136 | 135 | 1000 | 135 |
| 6 | Село Нижнее Песочное | - | - | - | 80 | 1000 | 80 | 79 | 1000 | 79 | 78 | 1000 | 78 | 78 | 1000 | 78 |
| 7 | Хутор Ясный | - | - | - | 9 | 1000 | 9 | 8 | 1000 | 8 | 7 | 1000 | 7 | 7 | 1000 | 7 |
| 8 | Село Черничено | 206 | 1000 | 206 | 205 | 1000 | 205 | 203 | 1000 | 203 | 202 | 1000 | 202 | 200 | 1000 | 200 |
| 9 | Село Артаково-Вандарец | - | - | - | 73 | 1000 | 73 | 72 | 1000 | 72 | 71 | 1000 | 71 | 70 | 1000 | 70 |
|  | Всего по МО | 699 | 1000 | 699 | 883 | 1000 | 883 | 875 | 1000 | 875 | 868 | 1000 | 868 | 863 | 1000 | 863 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Беляевский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (34 дома общей площадью 3400 кв. м) построить 3,4 км водопровода (табл. 10).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной сферы предполагается 0,7 км водопровода (табл. 11).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 10-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 10-и водонапорных башен;

- реконструкцию (выборочную замену) 15,5 км водопроводных сетей (табл.18).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Беляевский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 18

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Инв. номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | С.Беляево | 3226 | 6 | 1964 | 81 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | С.Беляево | 5143 | 6 | 1970 | 87 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3. | С.Малахово | 5929 | 6 | 1970 | 85 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. | С.Черничено | 4168 | 6 | 1967 | 80 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | С.Арт-Вандарец | 4394 | 4 | 1968 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | д.Верхнее Песочное | 5555 | 6 | 1973 | 95 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7. | д.Нижнее Песочное | 3805 | 6 | 1966 | 89 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | С.Черничено | 9562 | 6 | 1990 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 9. | С.Черничено | 7491 | 6 | 1980 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 | С.Беляево | 10252 | 4 | 1996 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого |  | 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Инв. номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емкость (м3) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | С.Беляево | 3226 | 15 | 1964 | 81 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С.Беляево | 5143 | 15 | 1970 | 87 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | С.Малахово | 5929 | 15 | 1974 | 85 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | С.Черничено | 4168 | 15 | 1967 | 80 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С.Арт-Вандарец | 4394 | 15 | 1968 | 90 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Д.Верхнее Песочное | 5555 | 15 | 1973 | 95 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Д.Нижнее Песочное | 3805 | 15 | 1966 | 89 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С.Черничено | 9562 | 15 | 1990 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. | С.Черничено | 7491 | 15 | 1980 | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10. | С.Беляево | 10252 | 15 | 1996 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (м.) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | С.Беляево | 3000 | 100 | 1964 | 81 | 3000 | 1150 | 1150 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С.Беляево | 3000 | 100 | 1970 | 87 | 3000 |  |  |  |  |  | 700 | 1000 | 1000 | 300 |  |
| 3. | С.Малахово | 1000 | 100 | 1974 | 85 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 4. | С.Черничено | 1400 | 100 | 1967 | 80 | 1400 |  |  |  | 600 | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. | С.Арт-Вандарец | 1300 | 100 | 1968 | 90 | 1300 |  |  |  |  | 500 | 800 |  |  |  |  |
| 6. | Д.Верхнее Песочное | 1009 | 100 | 1973 | 95 | 1009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009 |  |
| 7. | Д.Нижнее Песочное | 2200 | 100 | 1966 | 89 | 2200 |  |  | 900 | 1000 | 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | С.Черничено | 600 | 100 | 1990 | 94 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |
| 9. | С.Черничено | 1300 | 100 | 1980 | 85 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |
| 10. | С.Беляево | 700 | 100 | 1964 | 82 | 700 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 15509 |  |  |  | 15509 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1609 | 1600 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Беляевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) |
| 1 | Село Беляево | 250 | 44 | 11,0 | 250 | 44 | 11,0 | 250 | 44 | 11,0 | 250 | 44 | 11,0 | 250 | 44 | 11,0 |
| 2 | Хутор Богатырь | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Деревня Верхнее Песочное | 21 | 24 | 0,5 | 21 | 44 | 0,92 | 21 | 44 | 0,92 | 21 | 44 | 0,92 | 21 | 44 | 0,92 |
| 4 | Хутор Липница | 1 | 24 | 0,03 | 1 | 44 | 0,04 | 1 | 44 | 0,04 | 1 | 44 | 0,04 | 1 | 44 | 0,04 |
| 5 | Село Малахово | 140 | 44 | 6,16 | 140 | 44 | 6,16 | 140 | 44 | 6,16 | 140 | 44 | 6,16 | 140 | 44 | 6,16 |
| 6 | Село Нижнее Песочное | 63 | 24 | 1,51 | 63 | 44 | 2,77 | 63 | 44 | 2,77 | 63 | 44 | 2,77 | 63 | 44 | 2,77 |
| 7 | Хутор Ясный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Село Черничено | 185 | 44 | 8,14 | 185 | 44 | 8,14 | 185 | 44 | 8,14 | 185 | 44 | 8,14 | 185 | 44 | 8,14 |
| 9 | Село Артаково-Вандарец | 65 | 24 | 1,56 | 65 | 44 | 2,86 | 65 | 44 | 2,86 | 65 | 44 | 2,86 | 65 | 44 | 2,86 |
|  | Всего по МО | 725 | - | 28,9 | 725 | - | 31,89 | 725 | - | 31,89 | 725 | - | 31,89 | 725 | - | 31,89 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Беляевский сельсовет» на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Беляевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 897 | 2,1 | 1883,7 | 470,925 | 2354,625 |
| 2 | 2014 | 891 | 2,1 | 1871,1 | 467,775 | 2338,875 |
| 3 | 2015 | 889 | 2,2 | 1955,8 | 488,95 | 2444,74 |
| 4 | 2016 | 883 | 2,2 | 1942,6 | 485,65 | 2428,25 |
| 5 | 2017 | 880 | 2,3 | 2024 | 506 | 2530 |
| 6 | 2018 | 875 | 2,3 | 2012,5 | 503,125 | 2515,625 |
| 7 | 2019 | 873 | 2,4 | 2095,2 | 523,8 | 2619 |
| 8 | 2020 | 868 | 2,4 | 2083,2 | 520,8 | 2604 |
| 9 | 2021 | 867 | 2,5 | 2167,5 | 541,875 | 2709,375 |
| 10 | 2022 | 863 | 2,5 | 2157,5 | 539,375 | 2696,875 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Беляевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 21

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 100 | 2,2 | 220 | 55 | 275 |
| 2 | 2014 | 110 | 2,4 | 264 | 66 | 330 |
| 3 | 2015 | 120 | 2,6 | 312 | 78 | 390 |
| 4 | 2016 | 130 | 2,8 | 364 | 91 | 455 |
| 5 | 2017 | 140 | 3,0 | 420 | 105 | 525 |
| 6 | 2018 | 150 | 3,2 | 480 | 120 | 600 |
| 7 | 2019 | 160 | 3,4 | 544 | 136 | 680 |
| 8 | 2020 | 170 | 3,6 | 612 | 153 | 765 |
| 9 | 2021 | 180 | 3,8 | 684 | 171 | 855 |
| 10 | 2022 | 200 | 4,0 | 800 | 200 | 1000 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Беляевский сельсовет»

Таблица 22

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы |  | Ед. изм. |  | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Количество построенных ЛЭП |  | км. |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0.5 |  | 0,5 |  | 1,0 |  |
| 2 | Количество построенных подстанций |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
| 3 | Количество построенного газопровода |  |  |  | 30,4 |  | 11,8 |  | 17,2 |  | 21,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,9 |  |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Количество построенного водопровода |  | км. |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,9 |  |
| 7 | Количество реконструированного водопровода |  | км. |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | -сетевого газоснабжения |  |  |  | 0,0 |  | 55 |  | 75 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | -водоснабжения |  |  |  | 80,7 |  | 81,0 |  | 81,5 |  | 82,0 |  | 82,5 |  | 83,0 |  | 83,5 |  | 84,0 |  | 84,5 |  | 85,0 |  |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: |  | т. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,4 |  | 21,4 |  | 21,7 |  | 21,7 |  | 22,1 |  | 22,1 |  |
|  | -сетевого газоснабжения |  |  |  | 0,0 |  | 11,6 |  | 15,7 |  | 20,0 |  | 21,4 |  | 21,4 |  | 21,7 |  | 21,7 |  | 22,1 |  | 22,1 |  |
|  | -водоснабжения |  |  |  | 16,9 |  | 17,0 |  | 17,1 |  | 17,2 |  | 17,4 |  | 17,5 |  | 17,7 |  | 17,8 |  | 18,0 |  | 18,2 |  |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
|  | -сетевого газоснабжения |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
|  | -водоснабжения |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 12 |  | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - электроэнергии, |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | - сетевого газа, |  |  |  | 0,0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | - воды |  |  |  | 0,0 |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 13 |  | Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса заключенных в рамках Программы |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 14 |  | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения. |  | млн.руб. |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |
| 15 |  | Объем реализации потребителям коммунальных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - электроэнергии, |  | т. квтч |  | 970 |  | 965 |  | 960 |  | 955 |  | 950 |  | 945 |  | 940 |  | 935 |  | 930 |  | 925 |
|  |  | - сетевого газа, |  | т. куб.м |  | - |  | 699 |  | 883 |  | 880 |  | 875 |  | 871 |  | 868 |  | 866 |  | 863 |  | 860 |
|  |  | - воды |  | т. куб.м |  | 17,5 |  | 18,0 |  | 18,5 |  | 19,0 |  | 19,5 |  | 20,0 |  | 20,5 |  | 21,0 |  | 21,5 |  | 22,0 |
| 16 |  | Количество перерывов в подаче коммунальных услуг: |  | часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - электроэнергии, |  | часов |  | 10 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
|  |  | - сетевого газа, |  | часов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | - воды |  | часов |  | 10 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 17 |  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - электроэнергии, |  | % |  | 80 |  | 80 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |
|  |  | - сетевого газа, |  | % |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | - воды |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 95 |  | 90 |  | 85 |  | 80 |  | 75 |  | 70 |  | 65 |  | 60 |
| 18 |  | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). |  | % |  | 50 |  | 47 |  | 44 |  | 41 |  | 38 |  | 35 |  | 32 |  | 29 |  | 26 |  | 23 |
| 19 |  | Удельное потребление воды населением |  | куб.м/чел |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 38 |  | 40 |  | 42 |
| 20 |  | Удельный расход электроэнергии на забор и подачу воды |  | квтч/куб.м |  | 2,5 |  | 2,4 |  | 2,3 |  | 2,2 |  | 2,1 |  | 2,0 |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,7 |  | 1,6 |
| 21 |  | Объем дотаций бюджета на производство ЖКУ |  | млн.руб. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Беляевский сельсовет» в рамках Программы газификации Конышевского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 89,8 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 24

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Беляевский сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Беляево | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличное освещение-1,0 км | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Черничено | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличное освещение-1,0 км | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. В-Песочное | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,7 км Уличное освещение-0,7 км | 0,7 0,35 Итого-1,05 | 2016-2022 | Обеспечение электроэнергией 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Н-Песочное | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,7 км Уличное освещение-0,7 км | 0,7 0,35 Итого-1,05 | 2016-2022 | Обеспечение электроэнергией 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительствомагазина в с. Артаково-Вандарец | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличное освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого-0,15 | 2020 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство магазина в д. Верхнее Песочное | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличное освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого-0,15 | 2021 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство детского сада в с. Беляево | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2022 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-5 км | 2,5 | 2013 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2013-2022 | 2013-2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение с. Беляево | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 4,2 км Распределительный газопровод – 10 км | 4,2 10,0 Итого-14,2 | 2013 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2013 | 2022 | Средства бюджета |
| 2 | Газоснабжение с. Малахово | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 3,2 км Распределительный газопровод – 8,4 км | 3,2 8,4 Итого-11,6 | 2014 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2014 | 2022 | Средства бюджета |
| 3 | Газоснабжение с. Нижнее Песочное | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 4,0 км Распределительный газопровод – 4,0 км | 4,0 4,0 Итого-8,0 | 2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 4 | Газоснабжение д. Верхнее Песочное | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 7,0 км Распределительный газопровод – 4,0 км | 7,0 4,0 Итого-11,0 | 2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2016 | 2022 | Средства бюджета |
| 5 | Газоснабжение с. Черничено | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 8,0 км Распределительный газопровод – 8,0 км | 8,0 8,0 Итого-16,0 | 2013 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2013 | 2022 | Средства бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Газоснабжение х. Липница | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 8,0 км | 8,0 Итого-8,0 | 2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2016 | 2022 | Средства бюджета |
| 7 | Газоснабжение х. Ясный | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 2,0 км | 2,0 Итого-2,0 | 2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2016 | 2022 | Средства бюджета |
| 8 | Газоснабжение с. Артаково-Вандарец | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 3,0 км Распределительный газопровод – 6,0 км | 3,0 6,0 Итого-9,0 | 2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 9 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Беляево | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 10 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Черничено | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 11 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. В-Песочное | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,7 км | 0,7 | 2016-2022 | Обеспечение газом 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 12 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Н-Песочное | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,7 км | 0,7 | 2016-2022 | Обеспечение газом 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 13 | Строительство магазина в с. Артаково-Вандарец | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,1 км | 0,1 | 2020 | Обеспечение газом | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 14 | Строительство магазина в д. Верхнее Песочное | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,1 км | 0,1 | 2021 | Обеспечение газом | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 15 | Строительство детского сада в с. Беляево | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2022 | Обеспечение газом | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 83,9 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Беляево | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Черничено | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. В-Песочное | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,7 км | 0,7 | 2016-2022 | Обеспечение водой 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Н-Песочное | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,7 км | 0,7 | 2016-2022 | Обеспечение водой 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство магазина в с. Артаково-Вандарец | Водоснабжение | Водопровод – 0,1 км | 0,1 | 2020 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство магазина в д. Верхнее Песочное | Водоснабжение | Водопровод – 0,1 км | 0,1 | 2021 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство детского сада в с. Беляево | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2022 | Обеспечение водой | 2022 | 2022 | Средства бюджета |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 10 ед. Водонапорные башни – 10 ед. Водопроводные сети – 15,5 км | 5,0 5,0 15,5 Итого25,5 | 2013-2022 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 29,7 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,05 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2013 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -25 ед. | 0,25 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 15 ед. | 0,6 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 125600 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 25 и 26.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Беляевский сельсовет» Конышевского района Курской области на 2013-2022 годы (млн.руб.)

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 8,9 | 3,5 | 5,4 | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 83,9 | 80,3 | 3,6 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 29,7 | 10,0 | 4,2 | 15,5 | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,1 | 0,2 | - | 2,9 | - |
|  | Всего по Программе | 125,6 | 94,0 | 13,2 | 18,4 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Беляевский сельсовет» Конышевского района Курской области на 2013- 2022 годы (млн.руб.)

Таблица 26

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 8,9 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 1,85 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 83,9 | 30,4 | 11,8 | 17,2 | 21,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 29,7 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,05 | 3,05 | 3,45 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,1 | 0,65 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,25 | - | 0,7 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 125,6 | 34,35 | 15,2 | 21,6 | 25,5 | 4,45 | 4,2 | 4,9 | 4,55 | 4,55 | 6,2 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Беляевский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Беляевский сельсовет» Конышевского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Беляево | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Черничено | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Верхнее Песочное | млн.р | 1,05 | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Нижнее Песочное | млн.р | 1,05 | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 5 | ###### Электроснабжение магазина в с. Артаково-Вандарец | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 5.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 6 | ###### Электроснабжение магазина в д. Верхнее Песочное | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 6.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 7 | ###### Электроснабжение детского сада в с. Беляево |  | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 7.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 |  |
| 7.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 7.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 8. | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Итого |  | 8,9 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 1,85 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение с. Беляево | млн.р | 14,2 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Газоснабжение с. Малахово | млн.р | 11,6 | - | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 3,2 | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,2 | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 8,4 | - | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 8,4 | - | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Газоснабжение с. Нижнее Песочное | млн.р | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Газоснабжение д. Верхнее Песочное | млн.р | 11,0 | - | - | - | 11,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 7,0 | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 7,0 | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ###### Газоснабжение с. Черничено | млн.р | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
|  |  | млн.р | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ###### Газоснабжение с. Артаково-Вандарец | млн.р | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ###### Газоснабжение х. Липница | млн.р | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | ###### Газоснабжение х. Ясный | млн.р | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 4,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | Администрация МО Застройщик |
| 9.2 | Жилые дома в с. Беляево | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 9.3 | Жилые дома в с. Черничено | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 9.4 | Жилые дома в д. Верхнее Песочное | км | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 9.5 | Жилые дома в с. Нижнее Песочное | км | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 9.6 | Магазин в с. Артаково-Вандарец | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 9.7 | Магазин в д. Верхнее Песочное | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 9.8 | Детсад в с. Беляево | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  | Итого |  | 83,9 | 30,4 | 11,8 | 17,2 | 21,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 4,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Жилые дома в с. Беляево | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | Жилые дома в с. Черничено | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.3 | Жилые дома в д. Верхнее Песочное | км | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.4 | Жилые дома в с. Нижнее Песочное | км | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.5 | Магазин в с. Артаково-Вандарец | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 1.6 | Магазин в д. Верхнее Песочное | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 1.7 | Детсад в с. Беляево | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 25,5 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | км | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 15,5 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  |
|  |  | млн.р | 15,5 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  |
|  | Итого |  | 29,6 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,05 | 3,05 | 3,45 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 15 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,6 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | 0,8 | - | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,1 | 0,65 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 0,25 | - | 0,7 | - | - | - |  |